## Composição de custos - IP
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALORES UNITÁRIOS (R$) - orçamento 01 | VALORES UNITÁRIOS (R$) - orçamento 02 | VALORES UNITÁRIOS (R$) - orçamento 03 | VALORES UNITÁRIOS (R$) - média dos orçamentos | VL TOTAL R$ SEM BDI
1 | Mão de obra - Construção - RDA e RDS | US | 2200 | 913.93 | 1865.55 | 1356.5237 | 1378.6679 | 3033069.3716
2 | ADAPTADOR APC 15KV, 185MM2 | PÇ | 20 | 55.696 | 77.76 | 226.6726 | 120.0429 | 2400.8576
3 | ADAPTADOR APC 15KV, 400MM2 | PÇ | 20 | 64.944 | 97.08 | 267.7726 | 143.2655 | 2865.3109
4 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500MM | PÇ | 30 | 58.072 | 209.71 | 107.7816 | 125.1879 | 3755.636
5 | ALCA CONECTOR ESTRIBO ABERTA | PÇ | 135 | 4.81 | 8.97 | 7.7343 | 7.1714 | 968.1421
6 | ALCA CONECTOR ESTRIBO FECHADA | PÇ | 20 | 5.11 | 11.87 | 8.6808 | 8.5536 | 171.0721
7 | ALCA PARA ESTRIBO FECHADA 2 AWG | PÇ | 30 | 6.6 | 10.51 | 8.6808 | 8.5969 | 257.9082
8 | ALCA PREF DISTRIB CB CA/CAA 34 MM2(2) | PÇ | 20 | 5.41 | 5.28 | 3.6118 | 4.7673 | 95.3454
9 | ALCA PREF DISTRIB CB CA/CAA 21 MM2(4) | PÇ | 20 | 4.22 | 3.14 | 2.3415 | 3.2338 | 64.6764
10 | ALCA PREF CB CA-CAL (CAA) 70MM2 MULTIPLEX | PÇ | 270 | 3.21 | 5.44 | 5.2434 | 4.6311 | 1250.4026
11 | ALCA PREF CB CA-CAL(CAA) 16MM2 MULTIPLEX | PÇ | 71 | 0.63 | 1.06 | 0.99636 | 0.89545 | 63.5773
12 | ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5 MM(3/8P) | PÇ | 190 | 4.3 | 12.78 | 9.9138 | 8.9979 | 1709.6083
13 | ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAA 53MM² | PÇ | 20 | 3 | 8.38 | 4.2719 | 5.2173 | 104.3461
14 | ALCA PRE-FORMADA 1N5 ACO ALUMINZADO | PÇ | 20 | 4.344 | 26.44 | 1.6315 | 10.8052 | 216.1036
15 | ALCA PRE-FORMADA CA/CAA 107MM² | PÇ | 20 | 5.112 | 18.51 | 9.8765 | 11.1662 | 223.323
16 | ALCA PRE-FORMADA CA/CAA 170MM² | PÇ | 20 | 8.816 | 34.55 | 14.4224 | 19.2628 | 385.2557
17 | ALCA PRE-FORMADA CA/CAA 21MM² | PÇ | 20 | 1.024 | 3.14 | 2.3415 | 2.1685 | 43.3697
18 | ALCA PRE-FORMADA CA/CAA 34MM² | PÇ | 20 | 1.656 | 5.28 | 3.6118 | 3.5159 | 70.3188
19 | ALCA PRE-FORMADA CA/CAA 53MM² | PÇ | 20 | 2.336 | 8.38 | 4.2719 | 4.996 | 99.9194
20 | ALCA PRE-FORMADA CA/CAL 10MM² | PÇ | 20 | 0.66 | 0.96 | 0.84691 | 0.8223 | 16.4461
21 | ALCA PRE-FORMADA CA/CAL 16MM² | PÇ | 20 | 0.392 | 1.06 | 0.99636 | 0.81612 | 16.3224
22 | ALCA PRE-FORMADA CA/CAL 25MM² | PÇ | 20 | 0.712 | 1.24 | 2.6777 | 1.5432 | 30.8648
23 | ALCA PRE-FORMADA CA/CAL 35MM² | PÇ | 50 | 2.45 | 2.02 | 1.7935 | 2.0878 | 104.3909
24 | ALCA PRE-FORMADA ESTAI CABO 6,4MM | PÇ | 10 | 4 | 6.07 | 4.0353 | 4.7018 | 47.0176
25 | ALÇA PREFORMADA NEUTRO CA/CAL 25MM² | PÇ | 10 | 0.712 | 1.24 | 2.6777 | 1.5432 | 15.4324
26 | ANEL CAIXA ZA CONCRETO PREMOLDADO | PÇ | 500 | 27 | 84.46 | 41.5483 | 51.0028 | 25501.3914
27 | ANEL CAIXA ZB CONCRETO PREMOLDADO | PÇ | 100 | 85.6 | 166.27 | 145.4192 | 132.4297 | 13242.974
28 | ANEL CAIXA ZC CONCRETO PREMOLDADO | PÇ | 100 | 233 | 317.92 | 565.9094 | 372.2765 | 37227.6477
29 | ANEL CAIXA ZD CONCRETO PREMOLDADO | PÇ | 100 | 554.87 | 1279.11 | 1065.8596 | 966.6132 | 96661.3204
30 | ANEL ELASTOMERICO AMARRACAO ISOL PINO POLIMERICO 15 KV | PÇ | 100 | 1.6 | 4.3 | 4.5335 | 3.4778 | 347.7818
31 | ANEL ELASTOMERICO ISOLADOR PINO 36KV | PÇ | 100 | 3.152 | 11.45 | 4.5335 | 6.3785 | 637.8484
32 | ANEL ELASTOMERICO PARA AMARRACAO | PÇ | 100 | 1.664 | 4.3 | 4.5335 | 3.4992 | 349.9151
33 | ARAME ACO DN 2,76MM (12) BAIXO TEOR CAR | KG | 60 | 6 | 11.62 | 8.6684 | 8.7628 | 525.7672
34 | AREIA MÉDIA LAVADA | M3 | 400 | 59 | 90.48 | 99.6363 | 83.0388 | 33215.5103
35 | ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO C/ HASTE | PÇ | 50 | 6.56 | 13.47 | 9.4779 | 9.836 | 491.7984
36 | ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBO C/ HASTE | PÇ | 30 | 11.88 | 33.59 | 20.4504 | 21.9735 | 659.2036
37 | ARO COM TAMPA ARTIC CAIXA ZD | CJ | 100 | 310.92 | 2854.9 | 3113.6352 | 2093.1517 | 209315.1744
38 | ARO COM TAMPA ARTICULADA CAIXA ZA | CJ | 500 | 42.84 | 117.49 | 100.6327 | 86.9876 | 43493.7818
39 | ARO COM TAMPA ARTICULADA CAIXA ZB PISTA | CJ | 100 | 194.32 | 1687.24 | 505.5298 | 795.6966 | 79569.6605
40 | ARO COM TAMPA CAIXA ZD PASSEIO | CJ | 100 | 233.184 | 692.89 | 2316.5446 | 1080.8729 | 108087.2871
41 | ARO COM TAMPA ARTIC CAIXA ZB PASSEIO | CJ | 100 | 103.544 | 218.97 | 306.6806 | 209.7315 | 20973.1539
42 | ARO E TAMPA CAIXA ZC PASSEIO | CJ | 100 | 155.456 | 692.89 | 565.9094 | 471.4185 | 47141.8477
43 | ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM | PÇ | 610 | 0.336 | 0.56 | 0.45941 | 0.4518 | 275.5996
44 | ARRUELA QUADRADA 57x57x5MM - FURO 18MM | PÇ | 100 | 0.28 | 1.04 | 0.46082 | 0.59361 | 59.3606
45 | BARRA DE AÇO CA-50-B DN 6,3 | KG | 1300 | 42.856 | 258.64 | 14.9454 | 105.4805 | 137124.6279
46 | BASE 10 A P/ RELE FOTOELETRICO | PÇ | 100 | 6.87 | 5.5 | 10.5864 | 7.6521 | 765.212
47 | BASE 50A - 127 V RELE FOTOELETRICO | PÇ | 50 | 27.208 | 149.73 | 184.8503 | 120.5961 | 6029.8049
48 | BASE 50A - 220 V RELE FOTOELETRICO | PÇ | 50 | 27.208 | 149.73 | 184.8503 | 120.5961 | 6029.8049
49 | BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEXADO | PÇ | 1100 | 0.56 | 1.05 | 1.9927 | 1.2009 | 1320.9997
50 | BRACADEIRA TIPO U GALV. 50MM | PÇ | 100 | 3.688 | 16.49 | 1.7187 | 7.2989 | 729.8909
51 | BRACO ANTIBALANCO 15KV | PÇ | 100 | 15.34 | 22.34 | 25.1831 | 20.9544 | 2095.4361
52 | BRACO ANTIBALANCO 35KV | PÇ | 100 | 27 | 52.81 | 45.9074 | 41.9058 | 4190.5813
53 | BRAÇO IP TIPO CURTO | PÇ | 500 | 23.32 | 38.26 | 31.9708 | 31.1836 | 15591.8011
54 | BRAÇO IP TIPO MEDIO | PÇ | 500 | 108.824 | 141.15 | 198.0272 | 149.3337 | 74666.8668
55 | BRAÇO SUPORTE C | PÇ | 500 | 43.464 | 130.26 | 92.6742 | 88.7994 | 44399.7065
56 | BRACO SUPORTE C PARA 25KV | PÇ | 100 | 48.976 | 142.72 | 112.0909 | 101.2623 | 10126.2289
57 | BRACO SUPORTE COM GRAMPO DE SUSPENSAO ITEM 2 | CJ | 220 | 17.824 | 47.04 | 46.6298 | 37.1646 | 8176.2121
58 | BRAÇO SUPORTE L | PÇ | 50 | 24.312 | 78.82 | 54.2022 | 52.4447 | 2622.236
59 | BRAÇO TIPO J- RDP | PÇ | 50 | 125.16 | 443.36 | 231.1563 | 266.5588 | 13327.938
60 | BRITA N-1 | M3 | 20 | 33.728 | 102.23 | 105.8636 | 80.6072 | 1612.144
61 | BUCHA DE REDUÇÃO COM ARRUELA PVC 2 X 11/2 | PÇ | 50 | 1.656 | 7.32 | 1.4572 | 3.4777 | 173.8864
62 | CABECOTE PARA ELETRODUTO 1.1/2P | PÇ | 50 | 3.408 | 12.53 | 3.0763 | 6.3381 | 316.9045
63 | CABECOTE PARA ELETRODUTO 1.1/4P | PÇ | 50 | 2.352 | 11.54 | 2.0301 | 5.3074 | 265.3682
64 | CABECOTE PARA ELETRODUTO 2P | PÇ | 50 | 3.792 | 13.85 | 5.2309 | 7.6243 | 381.2151
65 | CABO ACO 3N5 (9,93MM) ALUMINIZADO | KG | 500 | 8.584 | 23.53 | 21.0357 | 17.7166 | 8858.2866
66 | CABO ACO DN 6,4MM (1/4P) SM 7 FIOS ZINC | KG | 1000 | 5.68 | 16.79 | 13.9202 | 12.1301 | 12130.0641
67 | CABO ACO HS 3/8 (9.5MM) 7 FIOS | KG | 500 | 5.12 | 14.79 | 11.8318 | 10.5806 | 5290.3023
68 | CABO AL 1X 120MM2 CL2 XLPE 0.6/1KV | M | 100 | 4.984 | 15.07 | 11.371 | 10.475 | 1047.4999
69 | CABO AL 1X 16MM2 XLPE 0,6/1KV | M | 51000 | 0.408 | 2.37 | 1.6191 | 1.4657 | 74750.5354
70 | CABO AL 1X 25MM2 XLPE 0,6/1KV | M | 4500 | 1.392 | 4.39 | 3.5246 | 3.1022 | 13959.9526
71 | CABO AL 1X 50MM² 15KV PROTEGIDO | M | 200 | 4.04 | 7.73 | 5.8412 | 5.8704 | 1174.0786
72 | CABO AL 1X 50MM² 25KV | M | 200 | 7 | 11.48 | 9.0295 | 9.1698 | 1833.9695
73 | CABO AL 1X 50MM² 25KV PROTEGIDO | M | 200 | 4.032 | 11.48 | 8.2075 | 7.9065 | 1581.3028
74 | CABO AL 1X 70MM2 CL2 XLPE 0.6/1KV | M | 150 | 2.688 | 9.6 | 5.2309 | 5.8396 | 875.9454
75 | CABO AL 1X120MM² 1KV | M | 150 | 4.68 | 15.07 | 10.7981 | 10.1827 | 1527.4043
76 | CABO AL 1X150MM² 15KV PROTEGIDO | M | 1000 | 4.688 | 20.54 | 12.8157 | 12.6812 | 12681.2409
77 | CABO AL 1X240MM² 1KV | M | 150 | 8.208 | 27.8 | 17.3616 | 17.7899 | 2668.4815
78 | CABO AL 1X400MM² 15KV | M | 1500 | 26 | 117.16 | 64.7636 | 69.3079 | 103961.8064
79 | CABO AL 3X50+3/8P 15KV | M | 150 | 17.88 | 99.65 | 89.6727 | 69.0676 | 10360.1347
80 | CABO ALUM. ISOLAD. 3X1X185+3/8P 15KV | M | 150 | 24.096 | 69.16 | 176.8545 | 90.0368 | 13505.5241
81 | CABO CA 107MM² (4/0AWG) | KG | 100 | 10.128 | 30.01 | 24.7223 | 21.6201 | 2162.0088
82 | CABO CA 170MM² (336,4MCM) | KG | 100 | 9.848 | 28.15 | 24.7223 | 20.9068 | 2090.6755
83 | CABO CA 34MM2 (2) 7FIOS (IRIS) | KG | 100 | 4.888 | 17.58 | 3.1136 | 8.5272 | 852.7212
84 | CABO CA 53MM2 (1/0) 7FIOS (POPPY) | KG | 100 | 3.68 | 6.43 | 4.795 | 4.9683 | 496.8333
85 | CABO CAA 170MM² (336,4MCM) | KG | 100 | 9.288 | 28.15 | 22.057 | 19.8317 | 1983.1664
86 | CABO CAA 21MM² (4AWG) | KG | 100 | 9.704 | 25.94 | 26.8894 | 20.8445 | 2084.4451
87 | CABO CU 1X 1,5MM2 CL2 EPR/XLPE 0,6/1KV | M | 17000 | 1.008 | 2.35 | 1.338 | 1.5653 | 26610.77
88 | CABO CU 1X 10MM² 750V | M | 100 | 3.112 | 6 | 3.8235 | 4.3118 | 431.1848
89 | CABO CU 1X 10MM² 750V VERDE | M | 100 | 3.112 | 6 | 3.8235 | 4.3118 | 431.1848
90 | CABO CU 1X 16MM² 1KV PRETO | M | 100 | 4.664 | 6.74 | 6.3767 | 5.9269 | 592.6908
91 | CABO CU 1X 16MM² 1KV VERDE | M | 100 | 4.664 | 6.74 | 6.3767 | 5.9269 | 592.6908
92 | CABO CU 1X 16MM² 750V AZUL | M | 100 | 2.584 | 6.74 | 6.3767 | 5.2336 | 523.3575
93 | CABO CU 1X 16MM² 750V PRETO | M | 100 | 2.584 | 6.74 | 6.3767 | 5.2336 | 523.3575
94 | CABO CU 1X 16MM² 750V VERDE | M | 100 | 2.584 | 6.74 | 6.3767 | 5.2336 | 523.3575
95 | CABO CU 1X 2,5MM² 1KV PRETO | M | 100 | 1.94 | 1.65 | 1.0462 | 1.5454 | 154.5394
96 | CABO CU 1X 2,5MM² 1KV VERDE | M | 100 | 1.94 | 1.65 | 1.0462 | 1.5454 | 154.5394
97 | CABO CU 1X 4MM² 1KV AZUL | M | 100 | 3.48 | 2.57 | 1.644 | 2.5647 | 256.4666
98 | CABO CU 1X 4MM² 1KV PRETO | M | 100 | 3.48 | 2.57 | 1.644 | 2.5647 | 256.4666
99 | CABO CU 1X 4MM² 750V PRETO | M | 100 | 1.048 | 1.95 | 1.644 | 1.5473 | 154.7333
100 | CABO CU 1X 4MM² 750V AZUL | M | 100 | 1.048 | 1.95 | 1.644 | 1.5473 | 154.7333
101 | CABO CU 1X 70MM2 CL2 EPR/XLPE 0,6/1KV | M | 500 | 7.384 | 24.8 | 24.6351 | 18.9397 | 9469.847
102 | CABO CU 1X35MM² 750V AZUL | M | 100 | 6.216 | 9.96 | 12.5666 | 9.5809 | 958.0877
103 | CABO CU 1X35MM² 750V PRETO | M | 100 | 6.216 | 9.96 | 12.5666 | 9.5809 | 958.0877
104 | CABO CU NU 10MM² MEIO DURO | M | 100 | 5.55 | 9.17 | 4.5584 | 6.4261 | 642.6121
105 | CABO CU NU 16MM² MEIO DURO | M | 100 | 7.87 | 9.96 | 7.124 | 8.318 | 831.7999
106 | CABO CU NU 70MM² MEIO DURO | M | 100 | 12.296 | 17.87 | 33.0668 | 21.0776 | 2107.7602
107 | CABO DUPLEX CA 1X1X10+10 1KV | M | 100 | 1.552 | 3.23 | 2.5781 | 2.4534 | 245.3363
108 | CABO DUPLEX CA 1X1X16+16MM2 0,6/1KV | M | 130 | 2.096 | 3.7 | 3.1136 | 2.9699 | 386.0842
109 | CABO FLEX. 1,5MM EPR 750V AZUL | M | 100 | 1.49 | 0.91 | 0.53555 | 0.97852 | 97.8515
110 | CABO FLEX. 1,5MM EPR 750V PRETO | M | 100 | 1.49 | 0.91 | 0.53555 | 0.97852 | 97.8515
111 | CABO FLEX. 10MM EPR 750V PRETO | M | 100 | 2.944 | 6 | 3.8235 | 4.2558 | 425.5848
112 | CABO FLEX. 6MM EPR 750V | M | 100 | 1.696 | 5.08 | 2.3041 | 3.0267 | 302.6697
113 | CABO FLEX. 6MM EPR 750V PRETO | M | 100 | 1.696 | 5.08 | 2.3041 | 3.0267 | 302.6697
114 | CABO FLEXIVEL 2X1,5MM-1KV PP | M | 100 | 2.67 | 2.97 | 1.8931 | 2.511 | 251.103
115 | CABO FLEXIVEL 2X2,5MM-500V PP | M | 100 | 2 | 3.15 | 2.3913 | 2.5138 | 251.3757
116 | CABO PROTEGIDO AL 1X 50MM2 15 KV | M | 6600 | 4.04 | 7.73 | 6.4141 | 6.0614 | 40004.9949
117 | CABO PROTEGIDO AL 1X150MM2 15KV | M | 850 | 4.688 | 20.54 | 12.6414 | 12.6231 | 10729.6517
118 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 120+70MM2 0,6/1KV | M | 100 | 14.296 | 46.63 | 31.6096 | 30.8452 | 3084.5208
119 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 16+16MM2 0,6/1KV | M | 100 | 3.888 | 7.28 | 5.1686 | 5.4455 | 544.5545
120 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 35+35 1KV | M | 100 | 5.496 | 20.95 | 11.1219 | 12.5226 | 1252.2635
121 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 35+70 1KV | M | 100 | 6.112 | 21.16 | 12.3674 | 13.2131 | 1321.312
122 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70MM2 0,6/1KV | M | 5850 | 13.992 | 31.26 | 18.495 | 21.249 | 124306.6369
123 | CABO TRIPLEX CA 2X1X10+10MM2 0,6/KV | M | 100 | 1.264 | 3.96 | 3.151 | 2.7917 | 279.1666
124 | CABO TRIPLEX CA 2X1X16+16MM2 0,6/KV | M | 460 | 2.328 | 5.03 | 3.6492 | 3.6691 | 1687.7677
125 | CABO TRIPLEX CA 2X1X35+70 1KV | M | 100 | 5.84 | 17.55 | 11.1344 | 11.5081 | 1150.812
126 | CABO TRIPLEX CA 2X1X70+70 1KV | M | 4400 | 4.352 | 19.25 | 13.8868 | 12.4963 | 54983.5926
127 | CAIXA MEDICAO DIRETA CM-2 | PÇ | 20 | 47.928 | 131.14 | 112.34 | 97.136 | 1942.7197
128 | CANTONEIRA PARA BRACO C | PÇ | 30 | 28.216 | 96.01 | 53.3054 | 59.1771 | 1775.3144
129 | CARTUCHO APLICACAO COM CUNHA (AZUL) | PÇ | 200 | 2.328 | 8.88 | 3.6492 | 4.9524 | 990.4787
130 | CARTUCHO APLICACAO COM CUNHA (VERMELHO) | PÇ | 200 | 2.328 | 8.88 | 3.6492 | 4.9524 | 990.4787
131 | CHAPA FIXACAO CHAVE FACA BRACO J | PÇ | 20 | 12.672 | 37.16 | 25.0834 | 24.9718 | 499.4363
132 | CHAPA PARA ANCORA 320X320MM | PÇ | 20 | 12.248 | 44.18 | 22.1691 | 26.199 | 523.9806
133 | CHAPA PARA ESTAI | PÇ | 20 | 3.392 | 11.83 | 6.028 | 7.0833 | 141.6667
134 | CHASSI 410MM PARA PLACAS DE IDENTIFICACAO | PÇ | 20 | 3.264 | 13.22 | 4.8946 | 7.1262 | 142.5242
135 | CHAVE FACA UNIPOLAR 15KV 630A | PÇ | 75 | 196.88 | 555.87 | 301.3999 | 351.3833 | 26353.7473
136 | CHAVE FUSIVEL 100A 15KV 7,1KA | PÇ | 75 | 127.87 | 366.72 | 217.4563 | 237.3488 | 17801.1571
137 | CHAVE FUSIVEL 24KV PF 100A 4,5 KA | PÇ | 20 | 141 | 349.64 | 323.0832 | 271.2411 | 5424.8216
138 | CHAVE FUSIVEL 36/15KV 200A 10KA | PÇ | 20 | 186.54 | 705.77 | 323.0832 | 405.1311 | 8102.6216
139 | CHAVE FUSIVEL REPETIDORA MONOFASICA 15KV 7,1KA | PÇ | 20 | 467.928 | 1542.16 | 1382.6035 | 1130.8972 | 22617.9433
140 | CHICOTE SIMPLES 2,5M PARA IP POSTE ACO OCTOGONAL | PÇ | 100 | 196.992 | 1926 | 561.0148 | 894.6689 | 89466.8932
141 | CHICOTE DUPLO 2.5M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL | PÇ | 700 | 212.539 | 2118.6 | 684.2774 | 1005.1388 | 703597.1486
142 | CHICOTE DUPLO 3M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL 14M | PÇ | 400 | 244.5758 | 2330.46 | 770.1016 | 1115.0458 | 446018.326
143 | CINTA AÇO D 170MM S/PARAFUSO | PÇ | 115 | 7.88 | 20.01 | 12.0179 | 13.3026 | 1529.8044
144 | CINTA AÇO D 180MM S/PARAFUSO | PÇ | 60 | 8 | 26.31 | 10.8048 | 15.0383 | 902.2967
145 | CINTA AÇO D 190MM S/PARAFUSO | 65 | 100 | 8.38 | 24.22 | 13.3934 | 15.3311 | 1533.1141
146 | CINTA AÇO D 200MM S/PARAFUSO | PÇ | 80 | 8.62 | 28.6 | 14.4901 | 17.2367 | 1378.9355
147 | CINTA AÇO D 210MM S/PARAFUSO | PÇ | 350 | 8.87 | 29.43 | 13.8041 | 17.368 | 6078.8059
148 | CINTA AÇO D 220MM S/PARAFUSO | PÇ | 150 | 9.12 | 29.89 | 13.9134 | 17.6411 | 2646.1703
149 | CINTA AÇO D 230MM S/PARAFUSO | PÇ | 300 | 9.37 | 30.35 | 15.596 | 18.4387 | 5531.6035
150 | CINTA AÇO D 240MM S/PARAFUSO | PÇ | 40 | 9.61 | 32.62 | 15.7898 | 19.3399 | 773.5971
151 | CINTA AÇO D 250MM S/PARAFUSO | PÇ | 150 | 9.99 | 32.09 | 16.2633 | 19.4478 | 2917.1653
152 | CINTA AÇO D 260MM S/PARAFUSO | PÇ | 50 | 10.23 | 33 | 16.7223 | 19.9841 | 999.2049
153 | CINTA AÇO D 270MM S/PARAFUSO | PÇ | 50 | 10.47 | 33.15 | 17.4482 | 20.3561 | 1017.8036
154 | CINTA AÇO D 280MM S/PARAFUSO | PÇ | 45 | 10.72 | 33.75 | 18.1845 | 20.8848 | 939.8181
155 | CINTA AÇO D 290MM S/PARAFUSO | PÇ | 50 | 10.97 | 33.95 | 16.3019 | 20.4073 | 1020.3644
156 | CINTA AÇO D 310MM S/PARAFUSO | PÇ | 50 | 11.58 | 34 | 19.7289 | 21.7696 | 1088.4814
157 | CINTA AÇO D 320MM S/PARAFUSO | PÇ | 50 | 11.89 | 34.05 | 25.0834 | 23.6745 | 1183.7241
158 | CINTA DE ACO D 140MM | PÇ | 50 | 7.39 | 13.05 | 15.3066 | 11.9155 | 595.7772
159 | CINTA DE ACO D 150MM | PÇ | 50 | 7.7 | 14.55 | 9.8266 | 10.6922 | 534.6105
160 | CINTA DE ACO D 160MM | PÇ | 50 | 9.89 | 15.72 | 13.1022 | 12.9041 | 645.203
161 | CINTA DE ACO D 300MM | PÇ | 50 | 11.34 | 33.98 | 23.1281 | 22.816 | 1140.8014
162 | CINTA DE ACO D 360MM | PÇ | 50 | 12.44 | 35.31 | 26.3912 | 24.7137 | 1235.6862
163 | COB PROT COM E GLV RDP 25 | PÇ | 50 | 10.304 | 28.84 | 16.6268 | 18.5903 | 929.5135
164 | COBERTURA ISOLANTE FLEX.P/BUCHA TRAFO | PÇ | 75 | 6.024 | 15.02 | 14.5718 | 11.8719 | 890.3953
165 | COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRANSFORMADOR ITEM 1 | PÇ | 100 | 3.864 | 9.61 | 7.9211 | 7.1317 | 713.1696
166 | COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRANSFORMADOR ITEM 2 | PÇ | 100 | 7.696 | 21.69 | 22.6174 | 17.3345 | 1733.4482
167 | COBERTURA PROTETORA MT P/ CONETOR RDP 15 E 25KV | PÇ | 32 | 37.736 | 224.46 | 20.1514 | 94.1158 | 3011.7061
168 | COBERTURA PROTETORA PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO | PÇ | 50 | 3.504 | 10.24 | 8.5189 | 7.421 | 371.0484
169 | COBERTURA PROTETORA PARA CH FACA EM BRACO J | PÇ | 20 | 84.656 | 224.46 | 258.1826 | 189.0995 | 3781.9909
170 | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE RR IC | M3 | 100 | 178.36 | 716.08 | 392.318 | 428.9193 | 42891.9346
171 | CONCRETO PRONTO 9 MPA COM BRITA N-1 | M3 | 100 | 127.888 | 262.04 | 311.3635 | 233.7638 | 23376.3841
172 | CONDUITE FLEXIVEL PVC 3/4P | PÇ | 180 | 1.984 | 5.19 | 2.7848 | 3.3196 | 597.5301
173 | CONECTOR ATER.FERREGEM IP FIO AL 10MM2 | PÇ | 975 | 0.392 | 1.21 | 0.80955 | 0.80385 | 783.7522
174 | CONECTOR COMP FORM H (1) 16-35X16-35 | PÇ | 190 | 1 | 3.24 | 2.3664 | 2.2021 | 418.403
175 | CONECTOR COMP FORM H (2) 25-70X16-35 | PÇ | 255 | 1.024 | 3.45 | 2.3913 | 2.2884 | 583.5481
176 | CONECTOR COMP FORM H (3) 50-70X50-70 | PÇ | 170 | 1.76 | 5.66 | 3.8983 | 3.7728 | 641.3687
177 | CONECTOR COMP FORM H (4) 95-120X50-70 | PÇ | 50 | 1.992 | 7.45 | 3.4748 | 4.3056 | 215.2803
178 | CONECTOR COMP FORM H (5) 95-120X95-120 | PÇ | 50 | 1.472 | 1.71 | 4.521 | 2.5677 | 128.3833
179 | CONECTOR COMP FORM H (7) 120-240X16-70 | PÇ | 50 | 2.632 | 4.92 | 8.2325 | 5.2615 | 263.0742
180 | CONECTOR CUNHA AL 150 COM ESTRIBO | PÇ | 50 | 8.6 | 25.16 | 23.2028 | 18.9876 | 949.3802
181 | CONECTOR CUNHA AL 50COM ESTRIBO | PÇ | 100 | 5.48 | 17.02 | 14.5344 | 12.3448 | 1234.4816
182 | CONECTOR CUNHA AL ITEM 1 | PÇ | 50 | 1.584 | 5.55 | 3.4375 | 3.5238 | 176.1909
183 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 1 | PÇ | 50 | 1.528 | 4.92 | 3.4375 | 3.2952 | 164.7576
184 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 2 | PÇ | 50 | 1.104 | 3.43 | 2.7774 | 2.4371 | 121.856
185 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 3 | PÇ | 50 | 0.528 | 1.48 | 1.3326 | 1.1135 | 55.6773
186 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 4 | PÇ | 50 | 1.824 | 1.33 | 1.1707 | 1.4416 | 72.0788
187 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 5 | PÇ | 50 | 0.968 | 1.73 | 3.4375 | 2.0452 | 102.2576
188 | CONECTOR DER 1.27-6.34MM CUNHA (3) VERM | PÇ | 50 | 0.56 | 1.69 | 1.3451 | 1.1984 | 59.9182
189 | CONECTOR PARAF FENDIDO CB CA/CU 6-50MM2 | PÇ | 50 | 2.28 | 5.04 | 6.2273 | 4.5158 | 225.7878
190 | CONECTOR PERFURACAO 70-120/10-35 NILED | PÇ | 50 | 2.704 | 4.89 | 9.8889 | 5.8276 | 291.3818
191 | CONECTOR PERFURACAO 70-120/70-120 NILED | PÇ | 270 | 4.048 | 12.58 | 9.8391 | 8.8224 | 2382.0379
192 | CONECTOR PERFUTACAO 16-70/6-35 NILED | PÇ | 370 | 3.368 | 8.84 | 9.3409 | 7.183 | 2657.6984
193 | CONECTOR TER.COMP.ALUM.16MM2 1 FURO | PÇ | 90 | 0.616 | 1.67 | 1.6315 | 1.3058 | 117.5263
194 | CONECTOR TERM COMP CA 107/120MM2 2 FUROS | PÇ | 50 | 4.128 | 12.3 | 11.1468 | 9.1916 | 459.5802
195 | CONECTOR TERM COMP CA 150MM2 | PÇ | 50 | 4.224 | 11.87 | 14.4224 | 10.1721 | 508.606
196 | CONECTOR TERM COMP CA 34/50MM2 2 FUROS | PÇ | 50 | 1.4 | 5.04 | 1.9803 | 2.8068 | 140.3379
197 | CONECTOR TERM COMP CA 54/70MM2 2 FUROS | PÇ | 370 | 2 | 5.03 | 4.932 | 3.9873 | 1475.3131
198 | CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM 1 FURO | PÇ | 500 | 0.872 | 2.55 | 2.1671 | 1.863 | 931.515
199 | CONECTOR TERM COMPRE CABO PINO 185MM2 | PÇ | 50 | 12.376 | 15.77 | 29.6916 | 19.2792 | 963.9604
200 | CONECTOR TERM.COMP.50MM2 PROT. 1F | PÇ | 135 | 1.008 | 2.24 | 3.5495 | 2.2658 | 305.8895
201 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSAO 400MM2 | PÇ | 50 | 30.072 | 93.14 | 50.8394 | 58.0171 | 2900.8573
202 | CONECTOR TERMINAL P/ BUCHA,50 MM²,RETO,COMPRESSÃO | PÇ | 140 | 8.656 | 19.96 | 32.0082 | 20.2081 | 2829.1279
203 | CONECTOR TERMINAL PRESSÃO 16MM² | PÇ | 50 | 1.576 | 1.48 | 1.6315 | 1.5625 | 78.1257
204 | CONECTOR,PERFURACAO,AL/CU,120-240/120-240MM², REDE SUBTERRÂNEA | PÇ | 30 | 27.984 | 10.9 | 277.7363 | 105.5401 | 3166.2026
205 | CONECTOR,PERFURACAO,AL/CU,120-240/25-50MM², REDE SUBTERRÂNEA | PÇ | 50 | 21.768 | 4.46 | 186.8181 | 71.0154 | 3550.7686
206 | CONECTOR,PERFURAÇÃO,AL/CU,16-70/1,5-6MM²,RDS. | PÇ | 2500 | 13.5 | 39.79 | 72.5103 | 41.9334 | 104833.6144
207 | CONECTOR,PERFURAÇÃO,AL/CU,16-70/16-25MM²,RDS. | PÇ | 520 | 14.768 | 39.79 | 80.0952 | 44.8844 | 23339.8798
208 | CONETOR ATERRAMENTO CU 25-70MM² ACO 6,4-9,5MM | PÇ | 50 | 5.784 | 29.02 | 8.4068 | 14.4036 | 720.1803
209 | CONETOR BORNE PARA CABO 1.5MM X 1.5MM | PÇ | 50 | 0.936 | 0.49 | 1.0088 | 0.81161 | 40.5803
210 | CONETOR BORNE PARA CU 6MM² | PÇ | 50 | 0.544 | 1.87 | 1.1458 | 1.1866 | 59.3303
211 | CONETOR CUNHA AL 150-150MM² | PÇ | 50 | 3.48 | 11.36 | 7.672 | 7.504 | 375.2
212 | CONETOR CUNHA AL 150-50MM² | PÇ | 50 | 4.184 | 12.38 | 11.3461 | 9.3034 | 465.1681
213 | CONETOR CUNHA AL 150MM² COM ESTRIBO | PÇ | 50 | 6.472 | 25.16 | 7.672 | 13.1013 | 655.0666
214 | CONETOR CUNHA AL 50MM² COM ESTRIBO | PÇ | 50 | 3.952 | 10.08 | 11.3461 | 8.4594 | 422.9681
215 | CONETOR CUNHA AL ITEM 2 | PÇ | 200 | 0.976 | 3.06 | 2.2169 | 2.0843 | 416.8606
216 | CONETOR CUNHA AL ITEM 7 | PÇ | 210 | 2.152 | 4.92 | 7.6471 | 4.9064 | 1030.3362
217 | CONETOR CUNHA CU ITEM 6 | PÇ | 100 | 1.984 | 6.82 | 4.5459 | 4.45 | 444.9969
218 | CONETOR CUNHA CU ITEM 7 | PÇ | 50 | 2.192 | 4.92 | 7.6471 | 4.9197 | 245.9848
219 | CONETOR CUNHA CU ITEM 8 | PÇ | 50 | 1.936 | 6.58 | 4.3342 | 4.2834 | 214.1697
220 | CONETOR CUNHA ITEM 2 + COBERTURA ISOLANTE ITEM 2 | PÇ | 50 | 0.816 | 2.19 | 2.0052 | 1.6704 | 83.5197
221 | CONETOR CUNHA ITEM 3 + COBERTURA ISOLANTE ITEM 3 | PÇ | 50 | 0.6 | 1.69 | 1.5568 | 1.2823 | 64.1136
222 | CONETOR CUNHA ITEM 4 + COBERTURA ISOLANTE ITEM 3 | PÇ | 50 | 0.632 | 1.9 | 1.5693 | 1.3671 | 68.3545
223 | CONETOR DE BORNE PARA CU 16MM² | PÇ | 50 | 0.664 | 1.87 | 0.87182 | 1.1353 | 56.7636
224 | CONETOR DE PERFURACAO 120MM² / 240MM² | PÇ | 50 | 7.28 | 33.36 | 8.5936 | 16.4112 | 820.5606
225 | CONETOR DE PERFURACAO 16-70MM² / 6-35MM² | PÇ | 100 | 2.712 | 8.84 | 6.4141 | 5.9887 | 598.8696
226 | CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM² | PÇ | 500 | 2.952 | 4.89 | 5.1686 | 4.3369 | 2168.4391
227 | CONETOR DE PERFURACAO 70-120MM² / 10-35MM² | PÇ | 100 | 6.656 | 33.36 | 7.6969 | 15.9043 | 1590.4302
228 | CONETOR DE PERFURACAO 70-120MM² / 70-120MM² | PÇ | 50 | 3.856 | 12.58 | 8.5936 | 8.3432 | 417.1606
229 | CONETOR DE PERFURACAO 70-240MM² / 70-120MM² | PÇ | 100 | 8.352 | 15.38 | 10.2899 | 11.3406 | 1134.0647
230 | CONETOR FORMATO H IT 6 CAA 107-201MM² / 107-201MM² | PÇ | 20 | 4.76 | 15.62 | 11.8567 | 10.7456 | 214.9115
231 | CONETOR FORMATO H ITEM 1 CAA 13-34MM² / 13-34MM² | PÇ | 50 | 0.96 | 2.88 | 2.2916 | 2.0439 | 102.1939
232 | CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM² | PÇ | 50 | 0.992 | 3.06 | 2.2169 | 2.0896 | 104.4818
233 | CONETOR FORMATO H ITEM 3 CAA 42-67MM² / 42-67MM² | PÇ | 100 | 1.704 | 5.01 | 3.9356 | 3.5499 | 354.9878
234 | CONETOR FORMATO H ITEM 4 CAA 85-107MM² / 42-67MM² | PÇ | 50 | 2.2 | 6.6 | 5.2185 | 4.6728 | 233.6409
235 | CONETOR FORMATO H ITEM 5 CAA 85-107MM² / 85-107MM² | PÇ | 50 | 2.016 | 6.04 | 4.521 | 4.1923 | 209.6166
236 | CONETOR FORMATO H ITEM 7 CAA 107-241MM² / 13-67MM² | PÇ | 50 | 3.472 | 11.15 | 7.6471 | 7.423 | 371.1515
237 | CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP | PÇ | 50 | 0.384 | 1.21 | 0.87182 | 0.82194 | 41.097
238 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO PRESSAO 25MM | PÇ | 50 | 2.776 | 4.68 | 9.7768 | 5.7443 | 287.2136
239 | CONETOR TERMINAL ATERRAMENTO TEMPORÁRIO DE CHAVE | PÇ | 72 | 5.008 | 8.21 | 18.4825 | 10.5668 | 760.8129
240 | CONETOR TERMINAL COMP CA/CAA 107MM²/120MM²COMPACT | PÇ | 50 | 4.016 | 10.9 | 11.1468 | 8.6876 | 434.3802
241 | CONETOR TERMINAL COMP CA/CAA 34MM² / 50MM²COMPACT | PÇ | 50 | 1.312 | 4.46 | 1.9803 | 2.5841 | 129.2045
242 | CONETOR TERMINAL COMP CA/CAA 54MM² / 70MM²COMPACT | PÇ | 50 | 3.576 | 16.99 | 4.932 | 8.4993 | 424.9666
243 | CONETOR TERMINAL COMP CAA 170MM² / 40MM² COMPAC | PÇ | 50 | 7 | 16.99 | 21.6584 | 15.2161 | 760.8074
244 | CONETOR TERMINAL COMPRESSAO 150MM² COMPACT | PÇ | 100 | 4.448 | 10.51 | 14.4224 | 9.7935 | 979.3453
245 | CONETOR TERMINAL COMPRESSAO 16MM² | PÇ | 50 | 0.6 | 1.67 | 1.6315 | 1.3005 | 65.0257
246 | CONETOR TERMINAL COMPRESSAO 1F 50MM² | PÇ | 20 | 1 | 1.99 | 3.5495 | 2.1798 | 43.597
247 | CONETOR TERMINAL COMPRESSAO 1F ACO 6,4MM / 21MM² | PÇ | 50 | 0.784 | 2.26 | 2.1671 | 1.737 | 86.8515
248 | CONETOR TERMINAL COMPRESSAO CA 170MM² | PÇ | 50 | 4.032 | 14.08 | 6.576 | 8.2293 | 411.4666
249 | CONETOR TERMINAL COMPRESSAO CU 150MM² | PÇ | 50 | 17.736 | 53.74 | 43.2795 | 38.2518 | 1912.5922
250 | CONETOR TERMINAL COMPRESSAO CU 16MM² | PÇ | 50 | 2.968 | 10.32 | 2.055 | 5.1143 | 255.7167
251 | CONETOR TERMINAL COMPRESSAO CU 25MM² | PÇ | 50 | 4.048 | 17.69 | 1.0586 | 7.5989 | 379.9439
252 | CORDA NYLON D 6,5MM | KG | 50 | 7.264 | 12.5 | 31.1364 | 16.9668 | 848.3392
253 | CRUZETA DE FIBRA DE VDRO | PÇ | 50 | 178.776 | 361.22 | 229.9233 | 256.6398 | 12831.988
254 | CRUZETA DE PLÁSTICO 2400X112,5X90MM | PÇ | 50 | 110.376 | 322.66 | 18.4825 | 150.5062 | 7525.309
255 | CURVA ACO GALVANIZADO 3" 90G. RAIO LONGO | PÇ | 50 | 27.816 | 103.67 | 53.9282 | 61.8047 | 3090.236
256 | CURVA EM S ZINCADO PARA ELETRODUTO 1 E 1/2 | PÇ | 50 | 12.528 | 22.77 | 31.7466 | 22.3482 | 1117.4104
257 | CURVA GALV. 90GR.K 11/2 | PÇ | 50 | 10.84 | 22.77 | 21.783 | 18.4643 | 923.2165
258 | CURVA PVC P/ ELETRODUTO COMLUVA 3/4P 90 GRAUS | PÇ | 50 | 8.944 | 1.11 | 56.0454 | 22.0331 | 1101.6572
259 | CURVA ZINCADA P/ ELETRODUTO 2”90 GRAUS | PÇ | 30 | 12.68 | 35.12 | 31.1364 | 26.3121 | 789.3635
260 | CURVA ZINCADO 90º PARA ELETRODUTO 1.1/2P | PÇ | 50 | 9.384 | 22.77 | 21.783 | 17.979 | 898.9499
261 | CURVA ZINCADO PARA ELETRODUTO 2P | PÇ | 50 | 13.192 | 35.12 | 25.345 | 24.5523 | 1227.6165
262 | CURVA ZINCADO PARA ELETRODUTO 3P | PÇ | 50 | 35 | 100.96 | 53.9282 | 63.2961 | 3164.8027
263 | CURVA ZINCADO PARA ELETRODUTO 4P | PÇ | 50 | 64.592 | 168.57 | 129.8809 | 121.0143 | 6050.7156
264 | CURVA ZINCADO PARA ELETRODUTO 5P | PÇ | 50 | 246.6 | 685.68 | 435.9089 | 456.063 | 22803.1489
265 | DISJUNTOR BIPOLAR 40A 220V 10KA | PÇ | 50 | 23.544 | 41.41 | 81.6271 | 48.8604 | 2443.0177
266 | DISJUNTOR BIPOLAR 60A 220VCA 10KA | PÇ | 50 | 33.064 | 38.4 | 148.4208 | 73.2949 | 3664.7461
267 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A 220VCA 10KA | PÇ | 50 | 21.016 | 31.88 | 81.5772 | 44.8244 | 2241.2207
268 | DISPOSITIVO DAT 185/240/400 15KV | M | 100 | 13.776 | 38.3 | 21.783 | 24.6197 | 2461.9664
269 | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 90MM | M | 100 | 5.3 | 12.16 | 17.3118 | 11.5906 | 1159.0604
270 | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 125MM | M | 100 | 7.55 | 23.46 | 21.5588 | 17.5229 | 1752.2937
271 | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 140MM | M | 100 | 11.28 | 27.99 | 29.8037 | 23.0246 | 2302.4572
272 | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 32MM | M | 100 | 4.6 | 4.68 | 8.3445 | 5.8748 | 587.4847
273 | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 50MM | M | 100 | 4.9 | 6.73 | 10.8355 | 7.4885 | 748.8484
274 | DUTO PEAD CORRUGADO DEN 63MM | M | 15000 | 5.1 | 6.73 | 6.4016 | 6.0772 | 91158.1702
275 | ELET. ACO ZINCADO PESADO 3" C/ 1 LUVA | PÇ | 50 | 69.88 | 177.15 | 148.7695 | 131.9332 | 6596.6582
276 | ELETRODUTO 40MM (1.1/4”)PVC | PÇ | 80 | 6.312 | 19.75 | 8.22 | 11.4273 | 914.1866
277 | ELETRODUTO ACO ZINCADO 1.1/2P | PÇ | 143 | 35.88 | 96.84 | 66.6941 | 66.4714 | 9505.4038
278 | ELETRODUTO ACO ZINCADO 1” C/ 1 LUVA | PÇ | 25 | 22.48 | 61.65 | 40.1094 | 41.4131 | 1035.3286
279 | ELETRODUTO ACO ZINCADO 2P COM LUVA | PÇ | 50 | 78.504 | 139.57 | 95.0811 | 104.385 | 5219.2513
280 | ELETRODUTO ACO ZINCADO 3P COM LUVA | PÇ | 50 | 68.8 | 172.96 | 148.7695 | 130.1765 | 6508.8249
281 | ELETRODUTO ACO ZINCADO 4P COM LUVA | PÇ | 50 | 99.488 | 235.74 | 241.6679 | 192.2986 | 9614.9319
282 | ELETRODUTO AÇO ZINCADO COM LUVA 5P X 3M | PÇ | 50 | 165.744 | 343.91 | 485.7271 | 331.7937 | 16589.6849
283 | ELETRODUTO CORRUG PEAD 140MM 1M | PÇ | 600 | 2.72 | 15.23 | 29.8037 | 15.9179 | 9550.7433
284 | ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 63MM 25M - KANAFLEX PADRÃO CEMIG | PÇ | 300 | 9.56 | 4.57 | 17.7477 | 10.6259 | 3187.7721
285 | ELETRODUTO PVC 1.1/2P | PÇ | 30 | 6.568 | 15.59 | 15.8297 | 12.6626 | 379.8772
286 | ELETRODUTO PVC 1.1/4P C/LUVA | PÇ | 50 | 7.944 | 19.75 | 22.605 | 16.7663 | 838.3165
287 | ELETRODUTO PVC 1P C/LUVA | PÇ | 50 | 4.024 | 11.04 | 7.178 | 7.414 | 370.6995
288 | ELETRODUTO PVC 2P C/LUVA | PÇ | 50 | 10.2 | 19.29 | 33.0668 | 20.8523 | 1042.6134
289 | ELETRODUTO PVC 3/4P | PÇ | 50 | 2.432 | 5.08 | 6.0778 | 4.5299 | 226.4969
290 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 10T | PÇ | 50 | 1.992 | 5.18 | 3.7986 | 3.6569 | 182.8439
291 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 12K | PÇ | 50 | 1.88 | 4.93 | 3.9481 | 3.586 | 179.3015
292 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 15K | PÇ | 50 | 1.792 | 4.93 | 3.3752 | 3.3657 | 168.2863
293 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 20T | PÇ | 50 | 2.112 | 5.18 | 4.3591 | 3.8837 | 194.1848
294 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 25K | PÇ | 50 | 2.112 | 6.42 | 4.0353 | 4.1891 | 209.4545
295 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 2H | PÇ | 50 | 1.984 | 4.67 | 5.1811 | 3.945 | 197.2515
296 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 30K | PÇ | 50 | 2.704 | 6.21 | 6.4888 | 5.1343 | 256.7136
297 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 30T | PÇ | 50 | 2.952 | 6.54 | 6.7753 | 5.4224 | 271.1212
298 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 3H | PÇ | 70 | 1.84 | 5.26 | 3.6865 | 3.5955 | 251.686
299 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 5H | PÇ | 50 | 1.784 | 4.67 | 3.8858 | 3.4466 | 172.3303
300 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 6K | PÇ | 50 | 2.136 | 5.57 | 4.9818 | 4.2293 | 211.4636
301 | ELO FUSIVEL BOTAO 500MM 8T | PÇ | 50 | 1.912 | 5.18 | 3.2382 | 3.4434 | 172.1697
302 | ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM 8K | PÇ | 50 | 1.832 | 4.93 | 3.6741 | 3.4787 | 173.9348
303 | ELO FUSIVEL DISTRIB 500MM 1H | PÇ | 50 | 1.6 | 4.67 | 3.5246 | 3.2649 | 163.2439
304 | EMENDA PRE-FORMADA CABO ACO 9,5MM | CJ | 20 | 2.576 | 5.14 | 1.8682 | 3.1947 | 63.8945
305 | ESPACADOR LOSANGULAR PARA 50-150MM² - 15KV | CJ | 230 | 15.544 | 28.01 | 21.8353 | 21.7964 | 5013.1798
306 | ESPAÇADOR MONOASICO 2L 50MM2 | CJ | 100 | 11.736 | 23.55 | 36.5416 | 23.9425 | 2394.2541
307 | ESPACADOR MONOFASICO 2A 50-150MM² | CJ | 100 | 12.304 | 27.18 | 36.5416 | 25.3419 | 2534.1874
308 | ESTRIBO PARA BRACO L | PÇ | 100 | 2.512 | 8.72 | 4.9818 | 5.4046 | 540.4605
309 | FIO ACO 1N2 (6,54MM) ALUMINIZADO | KG | 20 | 8.728 | 27.18 | 19.317 | 18.4083 | 368.1666
310 | FIO ACO 1N5 ALUMINIZADO | KG | 20 | 8.704 | 27.18 | 19.4166 | 18.4335 | 368.6709
311 | FIO AL 10MM² 1KV XLPE | M | 20 | 2.968 | 13.85 | 3.4238 | 6.7473 | 134.945
312 | FIO AL 5,1MM PARA AMARRACAO RDP | M | 100 | 1.64 | 5.59 | 2.9019 | 3.3773 | 337.7303
313 | FIO AL 5,2MM(4) RECOZIDO | M | 100 | 7.664 | 31.81 | 3.1136 | 14.1959 | 1419.5878
314 | FIO CU 1,5MM² 750V PRETO | M | 300 | 0.328 | 0.54 | 0.99387 | 0.62062 | 186.1872
315 | CABO CU 1X2,5MM² 750V PRETO | M | 30000 | 0.408 | 0.83 | 1.8233 | 1.0204 | 30613.4479
316 | FIO CU 6MM² 750V | M | 100 | 2.152 | 8.77 | 3.9356 | 4.9525 | 495.2545
317 | FITA ADESIVA ISOLANTE AMARELA | RL | 30 | 1.904 | 4.69 | 4.4836 | 3.6925 | 110.7763
318 | FITA ADESIVA ISOLANTE AZUL | RL | 30 | 1.824 | 4.16 | 4.4836 | 3.4892 | 104.6763
319 | FITA ADESIVA ISOLANTE CINZA | RL | 30 | 1.824 | 4.16 | 4.4836 | 3.4892 | 104.6763
320 | FITA ADESIVA ISOLANTE PVC VERDE/BRANCA 19MMX20M | RL | 30 | 1.824 | 4.75 | 4.4836 | 3.6859 | 110.5763
321 | FITA ADESIVA ISOLANTE VERMELHA | RL | 30 | 2.008 | 5.39 | 4.4836 | 3.9605 | 118.8163
322 | FITA ADESIVA.ISOLANTE.PVC 19MMX20M | RL | 100 | 8 | 6.72 | 5.2932 | 6.6711 | 667.106
323 | FITA ALUMINIO 1X10MM P/ AMARRACAO CABO | KG | 20 | 16.76 | 29.14 | 62.2727 | 36.0576 | 721.1514
324 | FITA ISOLANTE 19MMX10M AUTOFUSAO | RL | 250 | 12 | 20.35 | 11.7659 | 14.7053 | 3676.3271
325 | FITA ISOLANTE ADESIVA VERDE | RL | 25 | 1.944 | 4.69 | 4.7309 | 3.7883 | 94.7071
326 | FIXADOR PRE-FORMADO ESTAI 6,4MM | PÇ | 10 | 1.688 | 3.69 | 3.3752 | 2.9177 | 29.1773
327 | FIXADOR PRE-FORMADO ESTAI 9,5MM | PÇ | 10 | 4.136 | 13.01 | 10.96 | 9.3687 | 93.6867
328 | FP CABO CA 21MM² (4AWG) | KG | 20 | 8.472 | 16.56 | 29.6792 | 18.2371 | 364.7411
329 | FP CIMENTO CP320 SACO 50KG | SC | 20 | 9.656 | 23.39 | 22.4182 | 18.4881 | 369.7612
330 | GANCHO-OLHAL CL 50KN | PÇ | 20 | 3.624 | 10.55 | 8.1328 | 7.4356 | 148.7121
331 | GRAMPO ANCORAGEM 150MM2 PROT 15KV | PÇ | 100 | 11.2 | 33.04 | 31.1488 | 25.1296 | 2512.9602
332 | GRAMPO ANCORAGEM 50MM² 25KV | PÇ | 10 | 11.128 | 27.49 | 34.4991 | 24.3724 | 243.7236
333 | GRAMPO ANCORAGEM 50MM2 PROT 15KV | PÇ | 140 | 9.736 | 30.33 | 24.4109 | 21.4923 | 3008.922
334 | GRAMPO ATERRAMENTO CU 10-50MM² | PÇ | 20 | 7.344 | 32.98 | 6.8998 | 15.7413 | 314.8254
335 | GRAMPO DE LINHA VIVA | PÇ | 80 | 15.192 | 48 | 34.8354 | 32.6758 | 2614.0627
336 | GUARNICAO PVC 100MM FURO 40MM | PÇ | 20 | 16.656 | 52.11 | 34.7482 | 34.5047 | 690.0945
337 | HASTE ANCORA-OLHAL 1600MM | PÇ | 20 | 11.48 | 40.06 | 23.6885 | 25.0762 | 501.5236
338 | HASTE ATERRAMENTO 2400MM ACO | PÇ | 600 | 23.32 | 59.29 | 31.7507 | 38.1202 | 22872.1319
339 | IDENTIFICADOR DE FASE A | PÇ | 200 | 0.328 | 0.98 | 0.685 | 0.66433 | 132.8667
340 | IDENTIFICADOR DE FASE B | PÇ | 200 | 0.328 | 0.98 | 0.685 | 0.66433 | 132.8667
341 | IDENTIFICADOR DE FASE C | PÇ | 200 | 0.328 | 0.98 | 0.685 | 0.66433 | 132.8667
342 | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV ITEM 1 | PÇ | 200 | 22.544 | 62.28 | 50.9515 | 45.2585 | 9051.7018
343 | ISOLADOR DISCO 175X140MM VIDRO | PÇ | 20 | 25.672 | 69.92 | 75.9353 | 57.1758 | 1143.5156
344 | ISOLADOR DISCO POLIMERICO 15KV | PÇ | 35 | 18.968 | 55.19 | 50.9515 | 41.7032 | 1459.6111
345 | ISOLADOR PILAR 15KV | PÇ | 20 | 25.376 | 75.85 | 70.0817 | 57.1026 | 1142.0513
346 | ISOLADOR PINO POLIMERICO 15KV | PÇ | 160 | 13.992 | 23.91 | 23.838 | 20.58 | 3292.7995
347 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA | PÇ | 90 | 3.264 | 7.32 | 5.6045 | 5.3962 | 485.6563
348 | ISOLADOR ROLDANA PVC | PÇ | 90 | 0.784 | 4.68 | 0.33627 | 1.9334 | 174.0082
349 | LACO PRE-FORMADO LATERAL DUPLO CAA 107MM² | PÇ | 20 | 3.232 | 9.91 | 6.7255 | 6.6225 | 132.4497
350 | LACO PRE-FORMADO LATERAL DUPLO CAA 21MM² | PÇ | 20 | 1.768 | 5.87 | 3.1261 | 3.588 | 71.7606
351 | LACO PRE-FORMADO LATERAL DUPLO CAA 34MM² | PÇ | 20 | 1.592 | 4.7 | 3.973 | 3.4217 | 68.4333
352 | LAÇO PREFORMADO LATERAL SIMPLES CA/CAA 21MM² | PÇ | 20 | 1.232 | 2.64 | 3.1261 | 2.3327 | 46.6539
353 | LACO PRE-FORMADO ROLDANA CAA 34MM² | PÇ | 20 | 0.968 | 3.02 | 2.2916 | 2.0932 | 41.8642
354 | LACO PRE-FORMADO ROLDANA CAA 53MM² | PÇ | 20 | 1.456 | 4.54 | 2.7898 | 2.9286 | 58.5721
355 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W AP E-40 TUBULAR | PÇ | 200 | 14.33 | 19.75 | 15.2444 | 16.4415 | 3288.2905
356 | LAMPADA VAPOR METALICO 150W AP E-40 | PÇ | 50 | 43.2 | 85 | 58.9723 | 62.3908 | 3119.5375
357 | LAMPADA VS 150W E-40 AP TUBULAR | PÇ | 100 | 16.67 | 20.74 | 19.3668 | 18.9256 | 1892.5604
358 | LAMPADA VS 250W AP E-40 | PÇ | 50 | 23 | 22.82 | 22.742 | 22.854 | 1142.6999
359 | LAMPADA VS 400W AP E-40 | PÇ | 100 | 38.99 | 27.29 | 27.4872 | 31.2557 | 3125.5724
360 | LUMINARIA C/ALOJ.C/BASE VS 150W TUBULAR | PÇ | 50 | 303.13 | 272.65 | 236.6363 | 270.8054 | 13540.2713
361 | LUMINARIA COM EQUIPAMENTO SEMI ESFERICA VS100W TUB | PÇ | 10 | 517.17 | 475 | 473.2726 | 488.4809 | 4884.8085
362 | LUMINARIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO | PÇ | 100 | 212.88 | 255 | 236.6363 | 234.8388 | 23483.8759
363 | LUMINARIA COM EQUIPAMENTO VS 250W TUBULAR | PÇ | 20 | 345.78 | 295 | 361.1817 | 333.9872 | 6679.7446
364 | LUMINARIA COM EQUIPAMENTO VS 400W | PÇ | 100 | 512.89 | 325 | 361.1817 | 399.6906 | 39969.0562
365 | LUVA EMENDA CA 150MM2 RDP | PÇ | 20 | 6.256 | 19.26 | 16.988 | 14.168 | 283.36
366 | LUVA EMENDA CA 50MM2 RDP | PÇ | 20 | 2.392 | 7.33 | 5.5547 | 5.0922 | 101.8448
367 | LUVA EMENDA CABO CA 21MM2 (4) | CJ | 20 | 1.96 | 3.54 | 8.6185 | 4.7062 | 94.1236
368 | LUVA EMENDA CABO CA 34MM2 (2) | CJ | 20 | 1.088 | 2.95 | 3.3876 | 2.4752 | 49.5042
369 | LUVA EMENDA CABO CA 54MM2 (1/0) | CJ | 20 | 4.688 | 23.19 | 5.343 | 11.0737 | 221.4733
370 | LUVA EMENDA CABO CAL 70MM2 | PÇ | 20 | 4.464 | 15.57 | 9.3035 | 9.7792 | 195.5836
371 | LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 120MM² | PÇ | 20 | 4.664 | 11.64 | 12.3051 | 9.5364 | 190.7272
372 | LUVA EMENDA COMPRESSAO CA 150MM² RDP | PÇ | 50 | 5.456 | 13.92 | 16.988 | 12.1213 | 606.0666
373 | LUVA EMENDA COMPRESSAO CAA 170MM² | PÇ | 50 | 9.896 | 19.02 | 14.7337 | 14.5499 | 727.4954
374 | LUVA EMENDA COMPRESSAO CAA 21MM² | PÇ | 50 | 3.672 | 11.12 | 8.6185 | 7.8035 | 390.1757
375 | LUVA EMENDA COMPRESSAO CAA 54MM² | PÇ | 10 | 4.728 | 16.03 | 5.343 | 8.7003 | 87.0033
376 | LUVA EMENDA COMPRESSÃO CAL/CA 35MM² | PÇ | 10 | 2.664 | 4.58 | 10.6237 | 5.9559 | 59.5591
377 | MANILHA SAPATILHA 50KN | PÇ | 220 | 4.656 | 15.82 | 8.7555 | 9.7438 | 2143.6464
378 | MANTA AUTO-ADESIVA PARA EMENDA CABO 15KV RDP | PÇ | 150 | 25.088 | 82.37 | 51.2006 | 52.8862 | 7932.9309
379 | MANTA ISOLANTE | PÇ | 80 | 27.216 | 92.93 | 56.0205 | 58.7222 | 4697.774
380 | MAO FRANCESA PERFILADA NORMAL 38X5X726MM | PÇ | 50 | 9.36 | 34 | 16.0539 | 19.8046 | 990.2317
381 | MASSA CALAFETAR COR PRETA | KG | 20 | 8.28 | 38.22 | 7.9037 | 18.1346 | 362.691
382 | MODULO BASICO T MBT 15KV | PÇ | 20 | 117.408 | 232.38 | 373.6362 | 241.1414 | 4822.8282
383 | OLHAL P/ PARAFUSO CL 70KN (FORJADOR) | PÇ | 990 | 6.712 | 24.92 | 13.4011 | 15.011 | 14860.9184
384 | OLHAL PARA PARAFUSO 50KN | PÇ | 500 | 6.216 | 22.1 | 13.4011 | 13.9057 | 6952.8477
385 | PADRÃO DE ENTRADA CX. C/ LENTE DISJ. BIFÁSICO 40A MONTADO EM POSTE | PÇ | 20 | 552.352 | 642.1 | 1619.0903 | 937.8474 | 18756.9488
386 | PADRÃO DE ENTRADA CX. C/ LENTE DISJ. BIFÁSICO 60A MONTADO EM POSTE | PÇ | 20 | 573.392 | 698.15 | 1681.363 | 984.3017 | 19686.0335
387 | PADRAO TRIFASICO 40A CX C/ LENTE INSTALADO EM POSTE | PÇ | 8 | 579.208 | 774 | 1868.1811 | 1073.7964 | 8590.371
388 | PADRAO TRIFASICO 60A CX C/ LENTE INSTALADO EM POSTE | PÇ | 8 | 617.336 | 798 | 1992.7265 | 1136.0208 | 9088.1668
389 | PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X150MM | PÇ | 90 | 1.816 | 4.52 | 5.5921 | 3.976 | 357.8427
390 | PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X45MM | PÇ | 1500 | 1.48 | 3.13 | 2.3664 | 2.3255 | 3488.1814
391 | PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X70MM | PÇ | 3500 | 1.944 | 3.92 | 2.8521 | 2.9054 | 10168.7715
392 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X125MM | PÇ | 20 | 1.728 | 5.35 | 4.2096 | 3.7625 | 75.2509
393 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X200MM | PÇ | 60 | 2.288 | 7.01 | 5.617 | 4.9717 | 298.3
394 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X250MM | PÇ | 150 | 2.536 | 8.14 | 6.0271 | 5.5677 | 835.1554
395 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X300MM | PÇ | 125 | 3.168 | 9.09 | 8.6435 | 6.9672 | 870.8938
396 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X350MM | PÇ | 20 | 3.032 | 10.03 | 6.4639 | 6.5086 | 130.1727
397 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X500MM | PÇ | 50 | 5.504 | 12.72 | 18.0466 | 12.0902 | 604.5105
398 | PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X550MM | PÇ | 20 | 5.72 | 13.4 | 18.1712 | 12.4304 | 248.6078
399 | PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X40MM BRONZE | PÇ | 190 | 5.28 | 16.56 | 12.3674 | 11.4025 | 2166.4661
400 | PARAFUSO CABECA ABAULADA M12X 40MM | PÇ | 50 | 0.688 | 1.84 | 1.6938 | 1.4073 | 70.3636
401 | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X125MM | PÇ | 50 | 1.712 | 5.35 | 4.2096 | 3.7572 | 187.8606
402 | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X150MM | PÇ | 20 | 1.68 | 5.05 | 4.658 | 3.796 | 75.92
403 | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X400MM | PÇ | 20 | 3.488 | 9.23 | 9.3658 | 7.3613 | 147.2254
404 | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X450MM | PÇ | 20 | 3.888 | 10.9 | 9.9636 | 8.2505 | 165.0109
405 | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16X600MM | PÇ | 20 | 5.736 | 13.19 | 18.1712 | 12.3657 | 247.3145
406 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M12X 50MM | PÇ | 20 | 3.944 | 18.79 | 1.8682 | 8.2007 | 164.0145
407 | PARA-RAIOS 12KV 10KA POLIMERICO | PÇ | 125 | 76.528 | 265.14 | 151.9454 | 164.5378 | 20567.225
408 | PARA-RAIOS REDE SECUNDARIA ISOLADA 10KA | PÇ | 100 | 35.496 | 116.81 | 89.8969 | 80.7343 | 8073.4292
409 | PASTA ANTIOXIDO EMB 400G | PÇ | 20 | 7.432 | 16.52 | 22.3808 | 15.4443 | 308.8854
410 | PINO ACO ZINCADO 214MM 15KV | PÇ | 190 | 5.568 | 15.2 | 12.3338 | 11.0339 | 2096.4491
411 | PINO CRUZETA 294MM 15KV | PÇ | 50 | 6.144 | 15.95 | 16.577 | 12.8903 | 644.5166
412 | PINO CURTO PARA ISOLADOR PILAR | PÇ | 20 | 2.632 | 9.31 | 4.4338 | 5.4586 | 109.1721
413 | PINO DE TOPO 419MM PARA ISOLADOR 25KV | PÇ | 20 | 10.28 | 24.31 | 28.3341 | 20.9747 | 419.4939
414 | PINO P/ ISOLADOR POLIMÉRICO ATÉ 36,2 KV - BRAÇO C | PÇ | 50 | 12.04 | 28.55 | 26.3189 | 22.303 | 1115.1489
415 | PLUGUE CONEXAO PDC 15KV | PÇ | 20 | 219.68 | 476.92 | 627.7089 | 441.4363 | 8828.7258
416 | PLUGUE TERMINAL 15KV FEMEA C/CAPA | PÇ | 20 | 92.448 | 170.36 | 309.3708 | 190.7263 | 3814.5253
417 | PLUGUE TERMINAL 15KV MACHO C/CAPA | PÇ | 20 | 95.296 | 181.3 | 309.3708 | 195.3223 | 3906.4453
418 | PORCA QUADRADA M16X24MM ACO ZINCADA | PÇ | 160 | 0.384 | 1.48 | 0.71683 | 0.86028 | 137.6442
419 | POSTE ACO IP CONICO CONTINUO 6 M | PÇ | 600 | 380.12 | 1232.78 | 579.3404 | 730.7468 | 438448.0815
420 | POSTE ACO IP OCTOG ENGAST 11,3M P/ CHIC/SECAO RETA | PÇ | 800 | 1312.12 | 2948 | 3517.7851 | 2592.635 | 2074108.0225
421 | POSTE ACO IP RETO OCTOG 13,8M ENGASTADO | PÇ | 10 | 1578.56 | 5125.04 | 3589.7101 | 3431.1034 | 34311.0335
422 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN | PÇ | 200 | 520.784 | 653 | 777.0637 | 650.2826 | 130056.5145
423 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 600DAN | PÇ | 50 | 657.23 | 1026 | 1089.7723 | 924.3341 | 46216.7055
424 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M1000DAN | PÇ | 10 | 999 | 1336 | 1726.1994 | 1353.7331 | 13537.3312
425 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 1000DAN | PÇ | 15 | 1123.21 | 1660 | 1726.1994 | 1503.1365 | 22547.0469
426 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 300DAN | PÇ | 15 | 536.328 | 767 | 1110.9451 | 804.7577 | 12071.3653
427 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 600DAN | PÇ | 15 | 777.21 | 1180 | 143.2272 | 700.1457 | 10502.1861
428 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 13M 1000DAN | PÇ | 10 | 1343.98 | 2060 | 2366.3628 | 1923.4476 | 19234.4759
429 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 13M 600DAN | PÇ | 10 | 939.16 | 1483 | 1511.6325 | 1311.2642 | 13112.6418
430 | POSTE EUCALIPTO 11M 300DAN | PÇ | 30 | 435.28 | 584 | 589.0998 | 536.1266 | 16083.7979
431 | REATOR LAMPADA VS 100W INTERNO | PÇ | 300 | 21.1 | 50.38 | 44.8363 | 38.7721 | 11631.6347
432 | REATOR LAMPADA VS 150W INTERNO | PÇ | 200 | 28.272 | 59.69 | 53.2681 | 47.0767 | 9415.3381
433 | REATOR LAMPADA VS 250W INTEGRADO | PÇ | 50 | 37.592 | 97.11 | 60.3423 | 65.0148 | 3250.7375
434 | REATOR LAMPADA VS 400W INTEGRADO | PÇ | 50 | 44.98 | 112.79 | 99.6363 | 85.8021 | 4290.1055
435 | RECEPTACULO ISOLANTE BLINDADO | PÇ | 20 | 121.288 | 327.26 | 278.7326 | 242.4269 | 4848.5375
436 | RELE FOTOELETRICO ELETRONICO 105-305V | PÇ | 900 | 13.216 | 14.75 | 21.7954 | 16.5871 | 14928.434
437 | SAPATILHA | PÇ | 500 | 0.784 | 3.16 | 1.3772 | 1.7737 | 886.8705
438 | SECAO RETA OCTOGONAL 2,2M P/ POSTE DE ACO OCTOG IP | PÇ | 360 | 93.272 | 604.54 | 706.1725 | 467.9948 | 168478.1365
439 | SELA PARA CRUZETA | PÇ | 50 | 3.888 | 12.29 | 8.2574 | 8.1451 | 407.256
440 | SEPARADOR VERTICAL 50-150MM² | CJ | 20 | 17.536 | 40.6 | 42.9183 | 33.6848 | 673.6957
441 | SUP P/ LUMINARIA TIPO BOLA ACO | PÇ | 20 | 69.048 | 343.52 | 65.1871 | 159.2517 | 3185.0338
442 | SUP. P/ 1 LUMIN. TIPO IVA POSTE ACO/RC | PÇ | 360 | 45.584 | 222.08 | 44.0313 | 103.8984 | 37403.4343
443 | SUP. P/ 2 LUMIN. TIPO IVA POSTE ACO/RC | PÇ | 360 | 51.36 | 235.47 | 59.6642 | 115.4981 | 41579.3071
444 | SUPORTE 240MM TRANSFORMADOR POSTE CC | PÇ | 25 | 40.888 | 140.15 | 84.6037 | 88.5472 | 2213.6808
445 | SUPORTE 255MM TRANSFORMADOR POSTE CC | PÇ | 25 | 55.144 | 211.07 | 78.7002 | 114.9714 | 2874.2854
446 | SUPORTE DE TOPO PARA ISOLADOR PILAR | PÇ | 10 | 13.504 | 44.59 | 27.4996 | 28.5312 | 285.3121
447 | SUPORTE IP 1 LUMINARIA POSTE ACO CONICO CONT 6/10M | PÇ | 600 | 50.032 | 222.08 | 70.9286 | 114.3469 | 68608.1221
448 | SUPORTE IP 2 LUMINARIAS POSTE ACO CONIC CONT 6/10M | PÇ | 600 | 71.872 | 235.47 | 172.0719 | 159.8046 | 95882.7875
449 | SUPORTE IP 2 NIVEL PARA LUMINARIA SEMI ESFERICA/AL | PÇ | 50 | 41.984 | 180.07 | 68.4377 | 96.8306 | 4841.5284
450 | SUPORTE L PARA CRUZETA | PÇ | 60 | 7.496 | 28.08 | 15.398 | 16.9913 | 1019.4793
451 | SUPORTE L PARA TOPO POSTE | PÇ | 60 | 13.736 | 44.59 | 30.9371 | 29.7544 | 1785.2616
452 | SUPORTE P/ MODULO BASICO T MBT | PÇ | 20 | 85.64 | 291.55 | 66.5072 | 147.8991 | 2957.9817
453 | SUPORTE PARA TRAFO 210MM | PÇ | 20 | 31.864 | 91.58 | 70.0028 | 64.4823 | 1289.6455
454 | SUPORTE PARA TRAFO 225MM | PÇ | 20 | 35.512 | 96.04 | 78.6961 | 70.0827 | 1401.654
455 | SUPORTE TL P/ CH SECCION UNIP TP POSTE | PÇ | 20 | 18.616 | 43.19 | 60.0309 | 40.6123 | 812.2459
456 | SUPORTE TRAFO POSTE MADEIRA/DUPLO T | PÇ | 20 | 8.856 | 30.49 | 16.0041 | 18.45 | 369.0006
457 | SUPORTE Z P/ CHAVE FUSIVEL | PÇ | 100 | 6.8 | 21.31 | 12.9801 | 13.6967 | 1369.6708
458 | TAMPA PARA CAIXA ZD | CJ | 20 | 869.368 | 2530.5 | 2194.4901 | 1864.786 | 37295.7207
459 | TECIDO ALGODÃO CRU | kg | 10 | 9.336 | 6.12 | 49.8182 | 21.7581 | 217.5805
460 | TERMINAL DESCONECTAVEL RETO - TDR 15KV 200A 50MM² | PÇ | 20 | 218.128 | 575.71 | 560.4543 | 451.4308 | 9028.6156
461 | TERMINAL MODULAR EXT TME 15KV 400MM2 | PÇ | 10 | 99.36 | 252.6 | 203.009 | 184.9897 | 1849.8967
462 | TERMINAL MODULAR EXTERNO - TME 50MM² 15KV | PÇ | 20 | 69.592 | 196.16 | 186.8181 | 150.8567 | 3017.1341
463 | TIJOLO MACIÇO | PÇ | 19000 | 0.35 | 0.62 | 1.4323 | 0.80076 | 15214.3906
464 | TRAFO 15KV 45KVA TRIF convencional | PÇ | 15 | 3400 | 6137.52 | 6164.9978 | 5234.1726 | 78512.5888
465 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 15KV 15KVA | PÇ | 20 | 1300 | 3250 | 2668.3854 | 2406.1285 | 48122.5693
466 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KV 37,5KVA | PÇ | 10 | 3200 | 4250 | 3452.7724 | 3634.2575 | 36342.5746
467 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 75KVA | PÇ | 10 | 5000 | 8550 | 8095.4516 | 7215.1505 | 72151.5053
468 | TUBO ISOLANTE TERMOCONTRÁTIL 100/40 MM | M | 20 | 70 | 171.09 | 169.2448 | 136.7783 | 2735.565
469 | TUBO ISOLANTE TERMOCONTRÁTIL 120/50 MM | M | 20 | 72.344 | 188.2 | 202.6603 | 154.4014 | 3088.0286
470 | TUBO RECOMPRESSÃO CABO 35MM² 1KV | PÇ | 10 | 11.016 | 28.57 | 23.1156 | 20.9005 | 209.0054
471 | TUBO RECOMPRESSAO CABO 70MM² 1KV | PÇ | 10 | 16.72 | 55.87 | 19.8276 | 30.8059 | 308.0588
472 | TUBO TERMOCONTRÁTIL CABO 120MM² 1KV | PÇ | 10 | 14.472 | 62.33 | 25.9428 | 34.2483 | 342.4827
473 | Luminária LED com potência nominal em torno de 48 W | PÇ | 200 | 517 | 715 | 648.0347 | 626.6782 | 125335.6449
474 | Luminária LED com potência nominal em torno de 58 W | PÇ | 1000 | 528.2 | 766.5 | 660.9625 | 651.8875 | 651887.4956
475 | Luminária LED com potência nominal em torno de 68 W | PÇ | 6400 | 675.904 | 823.15 | 759.7295 | 752.9278 | 4818738.1064
476 | Luminária LED com potência nominal em torno de 88 W | PÇ | 300 | 754.304 | 885.46 | 853.1385 | 830.9675 | 249290.2544
477 | Luminária LED com potência nominal em torno de 114 W | PÇ | 800 | 799 | 954.01 | 1046.1814 | 933.0638 | 746451.0501
478 | Luminária LED com potência nominal em torno de 180 W | PÇ | 600 | 1010.1 | 1104.81 | 1299.1332 | 1138.0144 | 682808.6328
479 | Luminária LED com potência nominal em torno de 200 W | PÇ | 400 | 1389.536 | 1195.38 | 1569.6458 | 1384.8539 | 553941.5724
480 | Luminária LED com potência nominal em torno de 237 W | PÇ | 500 | 1389.536 | 1493.88 | 1769.1675 | 1550.8612 | 775430.5897
481 | Refletor (embutido de solo) para destaque de vegetação tipo palmeira (até 10m) com potência nominal em torno de 24 W | PÇ | 80 | 233.184 | 941.38 | 1536.1282 | 903.5641 | 72285.1255
482 | Refletor (embutido de solo) para destaque de vegetação tipo árvores com copa (até 15m) com potência nominal em torno de 16 W | PÇ | 120 | 194.32 | 550.63 | 1290.9872 | 678.6457 | 81437.4872
483 | Refletor (embutido de solo) para destaque de monumentos tipo bandeira (até 20 m) com potência nominal em torno de 41 W | PÇ | 20 | 505.24 | 994.17 | 3118.7949 | 1539.4016 | 30788.0325
484 | Mangueira Led RGB Neon - para destaque de deck's ou similares - com potência nominal em torno de 12 W/m | m | 600 | 54.408 | 156.87 | 166.6667 | 125.9816 | 75588.9333
485 | Ribalta Led - para destaque de deck's ou similares - com potência nominal em torno de 27 W/m - abertura em 80 graus | PÇ | 100 | 427.512 | 1179.26 | 2404.4359 | 1337.0693 | 133706.9299
486 | Balizadores (embutidos de solo) para destaque de pier ou similares - com potência nominal em torno de 4 W | PÇ | 100 | 69.96 | 438.26 | 1111.2179 | 539.8126 | 53981.265
487 | Refletore (embutido de solo) para destaque de vasos no pier ou similares com potencia nominal em torno de 12 W (abertura de 25 graus) | PÇ | 100 | 272.048 | 545.27 | 1324.0513 | 713.7898 | 71378.9761
488 | Refletore (embutido de solo) para destaque de placas comemorativas ou similares com potencia nominal em torno de 12 W (abertura ajustável em 10, 30 e 40 graus) | PÇ | 80 | 272.048 | 545.27 | 1225.6795 | 680.9992 | 54479.933
489 | Ribalta Led (embutido de solo)para destaque de artes ou similares - com potência nominal em torno de 23 W - abertura de 30 a 65 graus | PÇ | 30 | 427.512 | 1179.37 | 2567.5256 | 1391.4692 | 41744.0764
490 | Ribalta Led (embutido de solo)para destaque de artes ou similares - com potência nominal em torno de 45 W - abertura de 30 a 65 graus | PÇ | 30 | 427.512 | 1179.37 | 2765.3077 | 1457.3966 | 43721.8969
491 | Refletor (embutido de solo)para destaque de artes ou similares - com potência nominal em torno de 27,8 W - abertura de 40 graus | PÇ | 100 | 388.648 | 1179.37 | 2321.7051 | 1296.5744 | 129657.4376
492 | Balizadores para destaque de pista de caminhada - com potência nominal em torno de 11 W | PÇ | 200 | 139.912 | 878.31 | 2404.4615 | 1140.8945 | 228178.9026
493 | Balizadores para destaque de pista de caminhada - com potência nominal em torno de 08 W | PÇ | 200 | 93.272 | 731.91 | 637.8205 | 487.6675 | 97533.5009
Total orçado -- >> | [7 empty] | 20239694.2004
Valor do BDI (33,82 %) -->> | [7 empty] | 6845064.5786
Valor acrescido do BDI -->> | [7 empty] | 27084758.779
* o Valor aqui levantado fundamentará o o valor indicado na Planilha Orçamentária (anexo I do Edital) assim como a planilha comparativa de orçamentos (anexo III)
** As empresas participantes deverão observar os valores unitários aqui indicados para cada item relacionado.